# Утверждаю

Президент Ассоциации специалистов

и организаций лабораторной службы

«Федерация лабораторной медицины»

Главный внештатный специалист

по клинической лабораторной

диагностике Минздрава России

д.м.н. профессор

# _________________А.В. Кочетов

# «___»___________2017

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО  ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА-ЮГРЫ

КЛАССИФИКАТОРА   И  МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ  ПРОСТЫХ  И  СЛОЖНЫХ  ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

приняты на заочном заседании

комитета специалистов  лабораторной медицины ХМАО – Югры

от 26.05.2017

# г. Ханты-Мансийск

# 2017

1. Введение

# Методические  рекомендации (далее - МР) по применению  на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – ХМАО-Югры) классификатора и медико-технологических стандартов (далее – МТС) простых медицинских услуг (далее – ПМУ) по лабораторной диагностике разработаны с целью единого подхода к формированию и расчету цен (тарифов)  на платные клинико-диагностические лабораторные услуги во всех медицинских организациях ХМАО-Югры, осуществляющих лабораторную диагностику населению, независимо от формы собственности.

- Нормативные ссылки

При разработке данных МР использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",

- Приказ Департамента управления государственным имуществом ХМАО-Югры от 22.03.2011 №3-нп «О порядке определения платы за оказание услуг, выполнения работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-мансийского автономного округа-Югры».

- Основные Положения

  - На территории автономного округа при  осуществлении лабораторной диагностики населению за счет средств иной приносящей доход деятельности рекомендовано использовать:

    - перечень простых медицинских услуг по лабораторной диагностике, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н  "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" классификатор ПМУ.

    - классификатор простых медицинских услуг, рекомендованный для применения на территории автономного округа  при  проведении лабораторной диагностики населению за счет средств иной приносящей доход деятельности в соответствии с Приложением 1.

  - С целью единого подхода к формированию цен (тарифов) ПМУ за счет иной приносящей доход деятельности рекомендовано применять МТС (Приложение 2), разработанные на основе Приложения 1 и приказа Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н  "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг".

4.Заключительные положения

4.1. Данные методические рекомендации действуют до их отмены или вступления в силу иных нормативно-правовых актов.

Приложение 1

Классификатор простых и сложных медицинских услуг,

рекомендованный для применения на территории автономного округа

при  проведении лабораторной диагностики населению

за счет средств иной приносящей доход деятельности

| № | Код ЛУ/ ПМУ | Наименование ЛУ/ ПМУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | А26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей инфекций передающиеся иксодовыми клещами |
| 2 | А26.30.009.001 | Выявление ДНК/РНК возбудителя инфекции передающиеся иксодовыми клещами |
| 3 | А26.30.009.002 | Подготовка объекта (гомогенизирование) к исследованию ДНК/РНК возбудителя инфекции передающиеся иксодовыми клещами |
| 4 | А26.05.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis B virus) количественный анализ |
| 5 | А26.05.019.001 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) количественный анализ |
| 6 | А26.05.019.002 | Молекулярно-биологическое исследование крови на генотипы вируса гепатита С |
| 7 | А26.08.018 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/В |
| 8 | А26.08.020 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/H1N1 (идентификации субтипа) |
| 9 | А26.08.021 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) вируса гриппа А/H3N2 (идентификации субтипа) |
| 10 | А26.08.022 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/H5N1 (идентификации субтипа) |
| 11 | А26.08.019 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А (Influenzae virus) |
| 12 | А26.08.023 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на возбудителей острых респираторных вирусных инфекций |
| 13 | А26.08.013 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на грибы рода кандида (Candida spp.) |
| 14 | А26.08.014 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) |
| 15 | А26.08.015 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
| 16 | А26.08.016 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) |
| 17 | А26.08.017 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на Human herpes virus VI (HHV 6) |
| 18 | А26.05.024 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Human herpes virus VI (HHV 6) |
| 19 | А26.21.024.004 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на Mycoplasma genitalium (качеств) |
| 20 | А26.21.024.005 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на Mycoplasma hominis (качеств) |
| 21 | А26.21.024.002 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазму (Ureaplasma species) (качеств) |
| 22 | А26.21.024.003 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) (качеств) |
| 23 | А26.21.024.008 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
| 24 | А26.21.024.009 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
| 25 | А26.21.024.006 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на грибы рода кандида (Candida spp.) |
| 26 | А26.21.024.007 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) |
| 27 | А26.21.024.001 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamydia trachomatis) |
| 28 | А26.20.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (количественный анализ) |
| 29 | А26.21.008.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (количественный анализ) |
| 30 | А26.21.019 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) |
| 31 | А26.21.023 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонокок (Neisseria gonorrhoeae) |
| 32 | А26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
| 33 | А26.21.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma species) |
| 34 | А26.21.017.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреапламу уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) |
| 35 | А26.21.017.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму парвум (Ureaplasma parvum) |
| 36 | А26.21.018 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) |
| 37 | А26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднареллу (Gardnerella vaginalis) |
| 38 | А26.21.021.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida albicans) |
| 39 | А26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida species) |
| 40 | А26.21.025 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на аэробы (Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp) |
| 41 | А26.20.023 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) |
| 42 | А26.20.025 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонокок (Neisseria gonorrhoeae) |
| 43 | А26.20.021 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma species) |
| 44 | А26.20.021.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) |
| 45 | А26.20.021.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму парвум (Ureaplasma parvum) |
| 46 | А26.20.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) |
| 47 | А26.20.024.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на грибы рода кандида (Candida albicans) |
| 48 | А26.20.024 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на грибы рода кандида (Candida species) |
| 49 | А26.20.027 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
| 50 | А26.20.028 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллы vaginalis (Gardnerella vaginalis) |
| 51 | А26.20.026 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробы (Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp) |
| 52 | А26.20.29 | Молекулярно-биологическое исследование биоценоза влагалищного отделяемого (количественный) |
| 53 | А26.20.30 | Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры влагалищного отделяемого (количественный) |
| 54 | А26.28.011 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) |
| 55 | А26.28.012 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на вируса герпеса 6 типа (Human herpesvirus 6) |
| 56 | А26.19.020 | Молекулярно-биологическое исследование кала на кишечные вирусные инфекции (ротавирусы, норовирусы 1 и 2 типов, астровирусы) |
| 57 | А26.19.017 | Определение антигена ротавирусов в кале экспресс-методом |
| 58 | A26.06.102 | Определение антигена ротавируса методом ИФА |
| 59 | А26.19.018 | Определение антигена норовирусов 1 и 2 типов в кале экспресс-методом |
| 60 | A26.06.103 | Определение антигена норовирусов 1 и 2 типов методом ИФА |
| 61 | А26.19.021 | Молекулярно-биологическое исследование кала на энтеровирусы |
| 62 | А26.19.019 | Определение антигена энтеровирусов в кале экспресс-методом |
| 63 | A26.06.104 | Определение антигена энтеровируса методом ИФА |
| 64 | А26.06.105 | Определение антител к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) в крови |
| 65 | A26.06.106 | Определение антител к антигенам гельминтов (в сыворотке крови) методом ИФА |
| 66 | A09.05.054.002 | Исследование специфического иммуноглобулина Е к аллергенам (1 исследование) |
| 67 | A09.05.054.003 | Определение IgG4 на пищевую непереносимость |
| 68 | А08.20.018 | Скрининг рака шейки матки методом жидкостной цитологии с окрашиванием по Папаниколау |

Приложение 2

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.05.025 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей инфекций передающиеся иксодовыми клещами |  |
| Время выполнения: | 01ч. 00 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Штатив для пробирок | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Хлодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала |  | 2 | набор |  |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции |  | 2 | набор |  |
| Набор реагентов для диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 2 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 27 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 3 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 4 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 15 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 6 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:15 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:15 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:45 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.30.009.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Выявление ДНК/РНК возбудителя инфекции передающиеся иксодовыми клещами |  |
| Время выполнения: | 01ч. 00 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Штатив для пробирок | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Хлодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала |  | 2 | набор |  |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции |  | 2 | набор |  |
| Набор реагентов для диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 2 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 27 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 3 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 4 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 15 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 6 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:15 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:15 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:45 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.30.009.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Подготовка объекта (гомогенизирование) к исследованию ДНК/РНК возбудителя инфекции передающиеся иксодовыми клещами |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомогенизатор | 1 | 00:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 1 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Дозатор для шариков | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
| Штатив для пробирок | 2 | 00:30 |  | Халат медицинский | 1 |
| Хлодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка типа эппендорф |  | 1 | шт |  |
| Реагент для стабилизации биологического материала |  | 1 | доза |  |
| Реагент для лизиса биологического материала |  | 1 | доза |  |
| Микропробирка |  | 1 | шт |  |
| Наконечник для дозатора |  | 1 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 1 | пара |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 2 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:10 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.05.020.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) количественный анализ |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Штатив для пробирок | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 18 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | пара |  |
| Пробирки для проб |  | 5 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.05.019.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis C virus) количественный анализ |  |
| Время выполнения: | 00ч. 55 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Штатив для пробирок | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | доза |  |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 25 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | пара |  |
| Пробирки для проб |  | 5 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:45 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.05.019.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование крови на генотипы вируса гепатита С |  |
| Время выполнения: | 00ч. 55 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:57 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:57 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с ЭДТА | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | доза |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | доза |
| Наконечник для дозатора | 35 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 2 | пара |
| Пробирки для проб | 3 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |
| Спирт этиловый 70% | 20 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:45 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.018 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/В |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | набор |
| Наконечник для дозатора | 27 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.020 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/H1N1 (идентификация субтипа) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | набор |
| Наконечник для дозатора | 27 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.021 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/H3N2 (идентификация субтипа) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | набор |
| Наконечник для дозатора | 27 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.022 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А/H5N1 (идентификация субтипа) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | набор |
| Наконечник для дозатора | 27 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.022 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на вирус гриппа А (Influenzae virus) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 45 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 1,4 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,4 | набор |
| Наконечник для дозатора | 25 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.023 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева (носа) на возбудителей острых респираторных вирусных инфекций |  |
| Время выполнения: | 00ч. 55 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 02:25 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 02:25 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для проведения реакции обратной транскрипции | 2 |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | набор |
| Наконечник для дозатора | 35 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 3 | шт |
| Пробирки для проб | 4 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 6 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:15 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:15 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.013 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на грибы рода кандида (Candida spp.) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.014 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.015 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,4 | набор |
| Наконечник для дозатора | 10 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 2 | шт |
| Пробирки для проб | 2 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 4 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.016 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.08.017 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мазка из зева на Human herpes virus VI (HHV 6) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.05.024 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование крови на Human herpes virus VI (HHV 6) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:50 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с ЕДТА | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала | 1,4 | доза |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,6 | доза |
| Наконечник для дозатора | 20 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 2 | шт |
| Пробирки для проб | 5 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 4 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.004 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на Mycoplasma genitalium (качеств) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.005 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на Mycoplasma hominis (качеств) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазму (Ureaplasma species) (качеств) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.003 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) (качеств) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.008 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 40 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 2 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:35 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.009 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.006 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на грибы рода кандида (Candida spp.) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.007 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.024.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamydia trachomatis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 12 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:30 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.009.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (количественный анализ) |  |
| Время выполнения: | 0ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 8 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.008.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (количественный анализ) |  |
| Время выполнения: | 0ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 8 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.019 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.023 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонокок (Neisseria gonorrhoeae) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 25 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 2 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:20 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.022 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.017 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma species) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.017.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреапламу уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.017.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму парвум (Ureaplasma parvum) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.018 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.020 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднареллу (Gardnerella vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.021.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida albicans) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.021 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida species) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.21.025 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на аэробы (Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp) |  |
| Время выполнения: | 0ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 8 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.29 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование биоценоза влагалищного отделяемого (количественный) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.30 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры влагалищного отделяемого (количественный) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 10 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.023 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.025 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонокок (Neisseria gonorrhoeae) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 25 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 2 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:20 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.021 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma species) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.021.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.021.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму парвум (Ureaplasma parvum) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.022 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.024.001 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на грибы рода кандида (Candida albicans) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.024 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на грибы рода кандида (Candida species) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.027 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонады (Trichomonas vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.028 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллы vaginalis (Gardnerella vaginalis) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 20 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 6 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.20.026 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробы (Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp) |  |
| Время выполнения: | 0ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:50 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:50 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала |  | 1,2 | доза |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителя инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,4 | доза |  |
| Наконечник для дозатора |  | 8 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | шт |  |
| Пробирки для проб |  | 2 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.28.011 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 25 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:10 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,4 | набор |
| Наконечник для дозатора | 10 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 2 | шт |
| Пробирки для проб | 2 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 4 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.28.012 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование мочи на вируса герпеса 6 типа (Human herpesvirus 6) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 25 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:15 |  | Дозатор пипеточный, пипетка | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:10 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:15 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный | 1 | шт |
| Набор реагентов для выделения ДНК из биологического материала | 1,4 | набор |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики возбудителей инфекции методом ПЦР в режиме реального времени | 1,4 | набор |
| Наконечник для дозатора | 10 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 2 | шт |
| Пробирки для проб | 2 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 10 | мл |
| Салфетки стерильные | 4 | шт |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:05 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:05 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:25 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.19.020 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование кала на кишечные вирусные инфекции (ротавирусы, норовирусы 1 и 2 типов, астровирусы). |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:57 |  | Дозатор механический | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:57 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики кишечной вирусной инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,6 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 27 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | пара |  |
| Пробирки для проб |  | 3 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.19.017 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена ротавирусов в кале экспресс-методом. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 11 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 1 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
| Холодильник | 1 | 01:57 |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя ротавирусной инфекции из биологического материала |  | 1 | упаковка |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 1 | пара |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 2 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:01 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:01 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:10 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.06.102 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена ротавируса методом ИФА. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя ротавирусной инфекции из биологического материала | 1,2 | доза |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | пара |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.19.018 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена норовирусов 1 и 2 типов в кале экспресс-методом. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 11 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 1 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
| Холодильник | 1 | 01:57 |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя норовирусной инфекции из биологического материала |  | 1 | упаковка |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 1 | пара |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 2 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:01 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:01 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:10 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.06.103 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена норовирусов 1 и 2 типов методом ИФА. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя ротавирусной инфекции из биологического материала | 1,2 | доза |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | пара |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.19.021 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Молекулярно-биологическое исследование кала на энтеровирусы. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 50 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплификатор для проведения ПЦР (полимеразной цепной реакции) образцов ДНК, “в реальном времени” | 1 | 01:57 |  | Дозатор механический | 4 |
| Микроцентрифуга-вортекс | 2 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 2 |
| Насос вакуумный с колбой ловушкой | 1 | 00:15 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 3 | 01:00 |  | Халат медицинский | 2 |
| Термостат твердотельный | 1 | 00:20 |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  |  |  |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 2 | 00:30 |  |  |  |
| Холодильник | 2 | 01:57 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Пробирка с транспортной средой |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для выделения НК из биологического материала |  | 1,4 | набор |  |
| Набор реагентов для ДНК-диагностики энтеровирусной инфекции методом ПЦР в режиме реального времени |  | 1,6 | набор |  |
| Наконечник для дозатора |  | 27 | шт |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 2 | пара |  |
| Пробирки для проб |  | 3 | шт |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 4 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:10 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:10 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:40 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | А26.19.019 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена энтеровирусов в кале экспресс-методом. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 11 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф (бокс) ламинарный | 1 | 00:10 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
| Холодильник | 1 | 01:57 |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ |  | ДОЗА | ЕДИН. ИЗМ-Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер пластиковый, стерильный |  | 1 | шт |  |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя энтеровирусной инфекции из биологического материала |  | 1 | упаковка |  |
| Перчатки стерильные одноразовые |  | 1 | пара |  |
| Дез.средство универсальное |  | 3 | мл |  |
| Спирт этиловый 70% |  | 10 | мл |  |
| Салфетки стерильные |  | 2 | шт |  |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:01 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:01 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:10 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.06.104 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антигена энтеровируса методом ИФА. |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для определения антигена возбудителя энтеровирусной инфекции из биологического материала | 1,2 | доза |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | пара |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.06.105 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антител к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) в крови |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к возбудителю аскаридоза в сыворотке крови | 2,1 | доза |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A26.06.106 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение антител к антигенам гельминтов (в сыворотке крови) методом ИФА |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к возбудителю гельминтозов в сыворотке крови | 2,1 | доза |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A09.05.054.002 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Исследование специфического иммуноглобулина Е к аллергенам (1 исследование) |  |
| Время выполнения: | 00ч. 10 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммуноферментный анализатор | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 01:00 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Холодильник | 2 | 02:00 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
|  |  |  |  | Халат медицинский | 1 |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови | 1,2 | доза |
| Биотинилированный аллерген | 100 | мл |
| Наконечник для дозатора | 5 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | шт |
| Спирт этиловый 70% | 3 | мл |
| Салфетки стерильные | 1 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:03 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:03 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 4 | фельдшер-лаборант | первая | 00:07 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A09.05.054.003 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Определение IgG4 на пищевую непереносимость |  |
| Время выполнения: | 00ч. 35 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотометр микропланшетный (ридер) | 1 | 0:02 |  | Дозатор пипеточный 1-канальный | 1 |
| Термостат | 1 | 02:00 |  | Дозатор пипеточный 8-канальный | 1 |
| Вошер | 1 | 00:04 |  | Штатив для пробирок | 1 |
| Центрифуга лабораторная | 1 | 00:03 |  | Контейнер (емкость) для дезинфекции отработанного материала | 1 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 00:30 |  | Халат медицинский | 1 |
| Холодильник | 1 | 01:00 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Вакуумные пробирки с активатором свертывания | 1 | шт |
| Набор реагентов для определения аллергенов IgG4 | 1 | набор |
| Наконечник для дозатора | 32 | шт |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | пара |
| Спирт этиловый 70% | 15 | мл |
| Салфетки стерильные | 2 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:20 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:20 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:15 | 1 |

КАРТОЧКА-ОПИСАТЕЛЬ

медицинской услуги

| Код: | A08.20.018 |  |
| --- | --- | --- |
| Название: | Скрининг рака шейки матки методом жидкостной цитологии с окрашиванием по Папаниколау |  |
| Время выполнения: | 00ч. 52 мин. |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ | К - ВО | ВРЕМЯ |  | МАЛОЦЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | К - ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система для проведения цитологических исследований (микроскоп) | 1 | 00:32 |  | Дозатор автоматический на 4 мл | 1 |
| Устройство для окрашивания препаратов автоматизированное | 1 | 00:03 |  | Лоток медицинский | 3 |
| Устройство для пробоподготовки цитологического материала | 1 | 00:02 |  | Стакан мерный на 1,0 л | 1 |
| Устройство встряхивания для нескольких пробирок | 1 | 00:08 |  | Стакан мерный на 2,0 л | 1 |
| Центрифуга | 1 | 00:08 |  | Колба мерная на 500 мл | 1 |
| Модульный аспиратор | 1 | 00:08 |  | Пинцет из нержавеющей стали (размер средний) | 1 |
| Вытяжной шкаф | 1 | 00:05 |  | Халат медицинский | 2 |
| Облучатель воздуха ультрафиолетовый | 1 | 00:30 |  | Маска медицинская | 2 |
| Холодильник | 1 | 01:00 |  |  |  |

| ПРЕДМЕТЫ РАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕДИКАМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. ИЗМ-Я |
| --- | --- | --- |
| Устройство для цитологических исследований – цитощетка для взятия материала | 1 | шт |
| Жидкость консервирующая во флаконах | 1 | шт |
| Щелочной раствор | 0,7 | мл |
| Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе для пробоподготовки. | 0,002 | шт |
| Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе для окрашивания. | 0,002 | шт |
| Жидкость для промывания | 15 | мл |
| Заключающая среда безводная | 0,3 | мл |
| Набор реагентов для окрашивания | 0,002 | шт |
| Стекла покровные 50*24 мм в вакуумной упаковке, толщина 0,15 мм | 1 | шт |
| Вода дистиллированная | 8,5 | мл |
| Перчатки стерильные одноразовые | 1 | пара |
| Спирт этиловый 70% | 15 | мл |
| Салфетки стерильные | 2 | шт |
| Дез.средство универсальное | 3 | мл |

| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА | КВАЛИФ. УРОВЕНЬ | ДОЛЖНОСТЬ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ | ВРЕМЯ, МИН | К-ВО |
| Врачи и провизоры | 2 | врачи-специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений | первая | 00:32 | 1 |
| Биолог | 3 | специалист в учреждениях здравоохранения, осуществляющий предоставление социальных услуг | первая | 00:32 | 1 |
| Ср мед и фарм пер | 3 | медицинский лабораторный техник | первая | 00:20 | 1 |

Председатель комитета специалистов

лабораторной медицины ХМАО-Югры                                                                                 О.В. Черничук

На заседании присутствовали:

| Наименование медицинской организации | Должность/ Отделение | ФИО |
| --- | --- | --- |
| БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница» | Заведующий клинико-диагностической лаборатории, врач-КЛД | Ольга Викторовна Кузьмина |
| БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница» | Заведующий лаборатории клинической биохимии и иммунологии | Елена Анатольевна Угорелова |
| БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница» | Заведующий лабораторией клинической бактериологии | Наталья Алексеевна Гималова |
| БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» | Заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач - КЛД | Любовь Владимировна Григорова |
| КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулёзный диспансер» | Заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач-лаборант | Антонина Алексеевна Старовойтова |
| АУ «Югорский центр профессиональной патологии» | Биолог, клинико-диагностическая лаборатория | Ольга Олеговна Чернова |